3. Правила безпеки

- Не наближатись до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів;

- Не залазити на опори повітряних ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід;

- Не відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції;

- Не зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами ліній електропередач і повітряними вводами будинків;

- Не кидати дріт або будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач;

- Заборонено користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою вище 36 В;

- Не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки — можливе ураження електрострумом;

- Не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;

- Не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади — можливе ураження через пошкоджену ізоляцію.

Важливо пам’ятати:

- Якщо людина під напругою — не торкатися потерпілого.
Вимкнути електроустановку або відтягнути за сухий одяг. Надати першу допомогу, викликати швидку.

- Земля — провідник струму, тому несправні прилади на відкритому повітрі небезпечні.

У разі ураження людини електрострумом або виявлення небезпеки негайно повідомляти ТОВ “ЛН ЕНЕРДЖИ ГРУП” за номером +380965384272 та місцевого оператора мереж.